## Sheet1
三明明城酒店新城中央空调维修项目报价单
序号 | 项目名称 | 工程量 | 单位 | 单价 | 最高控制价（总价） | 总价 | 备注
1 | 电子膨胀阀 | 1 | 个 |  | 2100
2 | 干燥过滤器 | 1 | 个 |  | 300
3 | R410制冷剂 | 4 | 桶 |  | 1400
4 | VP292KSETEP522压缩机 | 1 | 台 |  | 26000
5 | 控制面板 | 2 | 个 |  | 400
6 | 内机风机电机 | 1 | 个 |  | 800
7 | 二通阀 | 2 | 个 |  | 600
8 | 高压阀开关 | 1 | 个 |  | 300
9 | 低压阀开关 | 1 | 个 |  | 300
9 | 检修辅材调试费 | 1 | 项 |  | 9000
总合计费用
备注：以上报价含税费、运输、搬运及安装、售后服务等各项费用（增值税专用发票 ，税率 %）
报价方名称（盖章）：
联系人/电话：
日期：