附件1：维护保养内容

维护保养内容

一、项目概况

三明明城国际大酒店厨房油烟清洗范围：负一楼员工餐厅厨房、一楼自助餐厅厨房、二楼厨房、三楼厨房、屋面油烟净化器及以下维保清单。（比选申请人应自行前往三明明城国际大酒店现场明确清洗任务范围，查看清洗数量及位置，如维保清单未含清洗内容的，设同比选申请人认可该清洗范围。）

油烟清洗维保清单：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 油烟管道清洗 | / | 米 | 47 |
| 2 | 油烟罩清洗 | / | 米 | 47 |
| 3 | 挡油板清洗 | / | 米 | 47 |
| 4 | 排风机清洗 | / | 台 | 12 |
| 5 | 油烟净化器清洗 | / | 台 | 12 |
| 6 | 接油盘 | / | 块 | 1 |

二、维护保养内容：

1、集烟罩、油烟过濾器、油烟净化装置、防火阀、排油烟风机等主要设备或构件清洗:

（1)使用溶油剂软化设备或构件表面的油污。

（2)去除并清理软化后的油污。

（3)将设备或构件清洗千净。

2.排油烟管道清洗:

（1)选择合适位置开设工作口。

（2)清洗人员或清洗设备进入管道内清洗油污。

（3)使用集油盒将清除掉的油污运出管道。

（4)清洗结束后将开设的工作口封闭。

3.其他相关部件清洗:对其他部件进行清洗,无法直接清洗的拆卸后清洗。

4.检验方法及要求目测各设备及部件的清洗情况按油烟管道清洗标准来验收，具体标准详见附件。

5.厨房油烟清洗标准

1、原有设备保护，电机与设备中不能进入水和蒸汽。

2、烟罩同步烟道95%以上可以见到烟道原有的内壁铁皮色，不残留块状干涸油污。

3、烟罩表面清洗，做到表面无油污，光亮整洁。内部清洁90%以上。

4、风机叶轮和电机达到表面98%以上能够见到底漆，电机底部无沉淀的油污。

5、净化器电场清洗要保证98%没有油垢。

6、所有清洁的厨房，提供清洁前后的对比照片。

附件 2 ：比选申请文件格式

比选申请书

三明明城国际大酒店有限公司（比选人）：

1.经研究并充分理解三明明城国际大酒店厨房油烟清洗维保单位（二次比选）比选公告的各项条款及要求后，我公司对你公司的三明明城国际大酒店厨房油烟清洗维保单位（二次比选）比选提出申请。我公司将接受并遵守比选公告所规定的各项条款，并提供以下比选申请文件：

（1）比选申请人基本情况表；

1. 授权委托书（如有）；

2.我公司承诺如下：

（1）我公司及其拟派出的人员未被依法禁止投标、未存在财产被冻结或接管的情况或处于从业限制期限内。

（2）我公司在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内按照比选公告规定及要求与比选人签订合同；

（3）我公司所提交信息材料、比选材料、证明文件真实可靠，并对其真实性承担相应的法律责任。

联系地址：

联系人：

联系电话：

比选申请人：（盖单位公章）

            日期： 年 月 日

**1-1.比选申请人基本情况表**

**比选申请人基本情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 比选申请人全称 |  | | |
| 资质等级及业务范围 |  | | |
| 法定代表人姓名 |  | 职 务 |  |
| 比选申请人地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系电话 |  | 传 真 |  |
| 成立日期 |  | 职工人数 |  |
| 基本情况简介： | | | |

比选申请人： （*盖单位公章*）

法定代表人或其委托代理人： （*签字或盖章*）

日期： 年 月 日

**注：**

**（1）须附上营业执照复印件、专业清洗资格证书复印件、法定代表人身份证复印件，并加盖单位公章；**

**（2）上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加比选，并以发证机关核准的变更为准；否则为证书无效进行评定。**

**1-2.授权委托书（如有）**

授权委托书

本人 （姓名）系 （比选申请人名称）的法定代表人，现授权委托我公司职工 （姓名）、 （身份证号码）为我公司全权代理人，以本公司名义参加 （比选项目名称）为比选活动。代理人在比选过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，我公司均予以承认。

申请单位：  （盖单位公章）

法定代表人： （签字或盖章）

委托代理人： （签字或盖章）

 日期：   年  月  日

**注：比选申请人须提供委托代理人身份证复印件并加盖单**

附件 2 ：报价函格式

报价函

|  |  |
| --- | --- |
| 比选项目名称 |  |
| 比选申请人名称 |  |
| 报价（含税） | 人民币（大写）每次 元整  小写：¥ 元/次 |
| 服务期限 |  |
| 备注 | 后附分项报价表 |

申请单位：  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

 日期：   年  月  日

**注：**

1. **报价函（含分项报价表）应独立密封。**
2. **封套密封处应加盖比选申请人单位公章，并在封套上注明：①比选项目名称；②比选申请人名称；③“报价函”字样；④“在 年 月 日 时 分（比选公告或邀请书规定的比选时间）前不准启封”字样。**

分项报价表

注：清洗内容为酒店所有厨房设备设施，比选申请人自行前往酒店查看清洗数量及位置，如报价单未含清洗内容的，设同比选申请人认可该清洗范围。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 清洗数量 | 单价（元/次） |
| 1 | 油烟管道清洗 | 47米 |  |
| 2 | 油烟罩清洗 | 47米 |  |
| 3 | 挡油板清洗 | 47米 |  |
| 4 | 排风机清洗 | 12台 |  |
| 5 | 油烟净化器清洗 | 12台 |  |
| 6 | 接油盘 | 1块 |  |
| 合计 | |  | |

备注：合计价格为序号1+序号2+···+序号6的合计，合计金额应与报价函中报价金额一致。

比选申请人：（盖章）

法定代表人或代理人： （签字）

日 期： 年 月 日