## 资产汇总表
资产评估结果汇总表
评估基准日：2023年12月12日
委托方：三明生态新城明城康养投资开发有限公司
产权持有者：三明生态新城明城康养投资开发有限公司 |  |  |  |  | 金额单位：人民币元
项 目 |  | 账面原值 | 重置价值 | 评估价值 | 备 注
|  |  | A | B
1 | 机器设备 | #REF! | #REF! | #REF!
2 | 观光车及艺术品 | 56200 | 55500 | 21900
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
| 合 计 | #REF! | #REF! | #REF!
评估机构: 福建华成房地产土地资产评估有限公司 项目负责人:郑涛
法定代表人:傅雪琴 签字资产评估师:刘巍、郑涛

## 机器设备
康养城拍卖明细表
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产 | 数 | 单位 | 购置日期 | 启用日期
1 | 组合式变压器 | YB□-12（800KVA） | 宁波天安变压器 | 1 | 台 | 2006-05-01 | 2006-05-01
2 | 组合式变压器 | ZGS11-H-800/10（800KVA） | 北京合纵科技 | 1 | 台 | 2018-03-01 | 2018-03-01
3 | 环网柜 | DLX10 SSU1K6V-24KMP(1250KVA) | 泉州七星 | 1 | 台 | 2020-08-12 | 2020-08-12
4 | 组合式变压器 | ZGS113-Z-630/10(630KVA) | 中骏电器 | 1 | 台 | 2016-03-01 | 2016-03-01
5 | 组合式变压器 | YBP□-12/0.4(800KVA) | 三明亿源 | 1 | 台 | 2021-04-15 | 2021-04-15
6 | 组合式变压器 | YBP□-12/0.4(630KVA) | 三明亿源 | 1 | 台 | 2021-04-15 | 2021-04-15
7 | 组合式变压器 | YBP□-12/0.4(800KVA) | 三明亿源 | 1 | 台 | 2021-04-15 | 2021-04-15
8 | 组合式变压器 | YBP□-12/0.4(630KVA) | 三明亿源 | 1 | 台 | 2021-03-10 | 2021-03-10
9 | 组合式变压器 | YBW-630/12（带高计） | 三明亿源，科润智能 | 1 | 台 | 2021-03-10 | 2021-03-10
10 | 出线柜 | KYN28-12(630KVA) | 三明亿力森达 | 1 | 台 | 2020-04-12 | 2020-04-12
11 | 出线柜 | KYN28-12(630KVA) | 三明亿力森达 | 1 | 台 | 2020-04-12 | 2020-04-12
12 | 高频开关电源直流屏 | MT8000-24AH/220 | 国网迈腾 | 1 | 台 | 2020-04-12 | 2020-04-12
13 | 高压PT柜 | KYN28-12(630KVA) | 三明亿力森达 | 1 | 台 | 2020-04-12 | 2020-04-12
14 | 高压进线柜 | KYN28-12(630KVA) | 三明亿力森达 | 1 | 台 | 2020-04-12 | 2020-04-12
15 | 计量柜 | KYN28-12(630KVA) | 三明亿力森达 | 1 | 台 | 2020-04-12 | 2020-04-12
16 | A10表箱 | PC三相一表箱100/5 |  | 13 | 个 | 2021-09-09 | 2021-09-09
17 | A10表箱 | PC三相一表箱150/5 |  | 1 | 个 | 2021-09-09 | 2021-09-09
18 | A8表箱 | PC三相一表箱100/5 |  | 6 | 个 | 2021-09-09 | 2021-09-09
19 | A8表箱 | PC三相一表箱150/5 |  | 4 | 个 | 2021-09-09 | 2021-09-09
20 | 计量间表箱 | PC三相一表箱100/5 |  | 2 | 个 | 2021-09-09 | 2021-09-09
21 | 计量间分支箱 | 一进四出 |  | 1 | 个 | 2021-09-09 | 2021-09-09
22 | 电缆 | 电缆ZC-YJV22-4*95+1*50 | 礼恩 | 28 | 米 | 2021-09-09 | 2021-09-09
23 | 电缆 | 电缆ZC-YJV22-4*50+1*25 | 礼恩 | 322.9 | 米 | 2021-09-09 | 2021-09-09
24 | 四排十座高尔夫观光车 |  | 山东丰德车业有限公司 | 2 | 台 | 2021-04-01 | 2021-04-01
25 | 艺术品 | 仙鹤 |  | 8 | 个
合 计

## 观光车
固定资产——机器设备评估明细表
评估基准日：2023年12月12日
产权持有者：三明生态新城明城康养投资开发有限公司 | [13 empty] | 金额单位:人民币元
序 | 设备 | 设备名称 | 规格型号 | 生产 | 数 | 计量 | 购置 | 启用 | 账面价值 |  | 评 估 价 值 |  |  | 备注
号 | 编号 |  |  | 厂家 | 量 | 单位 | 日期 | 日期 | 原值 | 净值 | 重置价值 | 成新率 | 评估值
1 |  | 高尔夫观光车 | 四排十座 | 山东丰德车业有限公司 | 2 | 台 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 56200 |  | 45000 | 30 | 13500
2 |  | 艺术品 | 仙鹤 | 产权持有者：三明生态新城明城康养投资开发有限公司 数 量: 7; 产权持有者：三明生态新城明城康养投资开发有限公司 计量 单位: 只; 产权持有者：三明生态新城明城康养投资开发有限公司 账面价值 重置价值: 10500; 产权持有者：三明生态新城明城康养投资开发有限公司 账面价值 成新率: 80; 产权持有者：三明生态新城明城康养投资开发有限公司 账面价值 评估值: 8400
合 计 |  |  |  | 产权持有者：三明生态新城明城康养投资开发有限公司 数 量: 9; 产权持有者：三明生态新城明城康养投资开发有限公司 账面价值 原值: 56200; 产权持有者：三明生态新城明城康养投资开发有限公司 账面价值 重置价值: 55500; 产权持有者：三明生态新城明城康养投资开发有限公司 账面价值 评估值: 21900
被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 评估人员：郑涛、刘巍、姚振贤
填表日期：2023年12月12日